富顺县中医医院

富达路院区消防报警系统、水系统传感部件等维修工程采购需求

供应商的资格条件要求：

（一）参加谈判的供应商应具备下列条件

1．《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（五）规定的条件：

2、专业资质：符合国家及行业的消防维修资质

采购需求及一般技术、商务要求

（一） 采购内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富达路院区消防报警系统、水系统水系统传感部件等维修工程 | 1 | 项 | 富顺县中医医院 |

注：维修清单由各个供应商现场查看后，自拟清单。

（二）技术要求

2.1 工作内容：富达路院区内消防报警系统进行更换维修（消防报警主机、消防电源、图形显示装置、联动装置、消防电话、消防广播、烟感、温感、接线端子，消防管路、线路等进行更换维修）。

2.2 质量要求：按业主单位的要求，对我院的消防报警系统，水系统的传感部件更换进维修。维修后消防报警系统能正常运行，达到相关行业要求。

2.3报价要求：本项目总价包干。合同包干价应是项目全部工作内容的价格体现，包括：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金各项费用。

(三)：现场勘察和投标报名资格：

现场查看联系人：肖老师13018180300，卓老师 15983157909

1、现场施工现场复杂，需现场查看。现场统一勘察时间：2024年 12 月 3  日  15  时。

2、供应商应按上面的时间进行到现场勘察，不到现场勘察的供应商不得对该项目进行投标。

（四）商务要求

3.1 工期要求：30天

3.2付款方式：工程竣工验收后支付80%，余20%一年后支付。

采购项目履约验收标准和要求

成交人与采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求及采购文件、合同进行验收。